TRABAJO PRÁCTICO NRO 1

Alumnas: Díaz Agustina y Bernart Nicole.

Profesor: Mercado, Agustín.

Tema: El laboratorio.

Colegio Santa Rosa de Lima.

2022

• Características principales de un Laboratorio:

• El laboratorio debe ser un ambiente amplio, debe de poseer dos

puertas de entrada, sin obstáculos, y en extremos opuestos de la

habitación.

• Debe tener buena iluminación artificial, el piso debe ser de fácil

limpieza, resistente a los ácidos y antideslizantes para evitar

accidentes, deben utilizar de mosaicos o cerámicos.

• El instrumental de precisión, se ubica guardado en una habitación

contigua, para que los vapores o sustancias no sean corrosivos.

• Las mesadas deben ser amplias, con espacio suficiente para la

circulación y el desarrollo de los experimentos, debe ser de fácil

limpieza y estar cubierta con algún material resistente a los ácidos.

• Debajo de las mesas debe contar con salidas de gas, tomas de

electricidad y picos verticales para la salida del agua.

• Cada mesa debe tener las llaves de paso, ubicadas en lugares de

fácil acceso, que permitan interrumpir el suministro de gas, corriente

eléctrica o de agua en caso de pérdidas.

• También debe contar con una o dos piletas amplias para el lavado

del material.

• Debe poseer un droguero para guardar reactivos, se recomienda

utilizar tablas de madera.

• Contar con pizarrón que utilice marcadores, porque producen menor

polvillo.

• Los asientos deben ser individuales y de altura adecuada a las

mesas.

• Debe tener percheros para dejar la ropa, mochila, etc, para evitar

accidentes.

- Descripción del laboratorio:

Basándonos específicamente en el Laboratorio del colegio Santa Rosa de Lima, tomamos descripción física del mismo para controlar que cumpliera con los requisitos ya mencionados. Podemos afirmar que cuenta con:

- Extintor.

- Ficheros con precauciones de cada químico.

- Droguero.

- Pisos y mesadas con material adecuado.

- Percheros.

- Escapes de gas y ventilación.

- Ventanas en abundancia.

- Dos puertas.

- Pileta y elementos para experimentar.

- Cañerías y tubos a la vista.

Los requisitos que cumple mencionados anteriormente, fueron considerados   los más importantes y en parte obligatorios, para evaluar. Sin embargo, existen ciertos puntos en los que creemos que podrían cambiar o ser remodelados para evitar peligro. Estos son los siguientes:

- Persianas para las ventanas.

- Mejor iluminación.

- También, el hecho de que las ventanas tengan cortinas de tela.

- Pizarrón de tiza, ya que el polvo de la misma puede ser peligroso ante la exposición de diversos químicos.

- Además, para complementar con la información que obtuvimos, se hicieron algunas preguntas (específicas o para mejorar este informe), A la profesora Adriana Garrofé, una de las encargadas del laboratorio, para mejor información. En base a todo lo elaborado y siendo así confirmado por las respuestas a estas preguntas, podemos Concluir lo siguiente:

- Conclusión final:

Estudiando y revisando todo con suma cautela, y, a pesar de algunas modificaciones mínimas que pueden hacerse, el laboratorio del colegio Santa Rosa de Lima, está en condiciones. Porque simplemente tiene todo lo necesario para ser usado correctamente cumpliendo con las normativas de seguridad y bajo expresa supervisión de los profesores y personal encargados del mismo.