Actividad N°1

Herramientas Universales

Docente: Lic. Prof. Ariza Mathias

Los Instrumentos de Medición

Durante todo proceso de fabricación de un producto es necesario controlar sus dimensiones y verificar que cumpla con aquellas especificadas en su diseño. Para esta tarea se utilizan los instrumentos de medición.

Medir significa comparar alguna magnitud con una medida patrón. Son ejemplos de magnitudes: la longitud, el peso, el tiempo, el volumen, la corriente eléctrica, la tensión eléctrica, la temperatura, etc.

Cada magnitud tiene una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud se mide en metros (m), centímetros (cm), milímetros (mm), etc.; el tiempo se mide en segundos (seg), minutos (min), horas (h), etc.

Un instrumento de medición es un aparato que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real.

Las características importantes de un instrumento de medida son:

- Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones

- Exactitud: es la capacidad de un instrumento de medir un valor exacto sin margen de error

- Resolución: es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida

- Apreciación: es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida

- Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento y la medida real.

Cinta Métrica

Este instrumento de medición se emplea para medir un área concreta. Una cinta métrica es flexible, por lo que sirve para medir perímetros y áreas con curvas.

Regla graduada

De seguro en tu vida escolar habrás visto una regla o regla graduada. Son instrumentos que tienen una forma rectangular, plana, alargada y normalmente transparente, que cuentan con una escala de medición con una unidad de medida determinada (la mayoría emplean los centímetros como unidad de medida).

Se emplean principalmente para medir pequeños espacios y para realizar rayas de forma recta y precisa.

Calibre de Palmer

El micrómetro, también conocido como palmer, calibre de Palmer o tornillo de Palmer, se basa en el empleo de un tornillo micrométrico que es capaz de medir con gran precisión objetos o cualquier cosa que sea de un tamaño de centésimas o milésimas de milímetro.

Es decir, el micrómetro tiene la finalidad de medir elementos realmente pequeños.

Calibre

El calibre o calibrador es un instrumento de medición que se utiliza con la finalidad de medir diámetros interiores, exteriores y algunos diámetros de profundidad y ofrece la posibilidad de medir centímetros y milímetros. Es una herramienta de medición muy empleada en el sector industrial

Odómetro

La palabra deviene del griego y significa camino-medida. A través del odómetro se revela la distancia del trayecto realizado por un vehículo determinado.

Maquinas

Una máquina es un objeto que contiene una o más partes que utilizan la energía para llevar a cabo una acción destinada. Las máquinas están normalmente alimentadas por medios mecánicos, químicos, térmicos o eléctricos, y con frecuencia están motorizadas.

La palabra máquina deriva de la palabra latina machina, la cual proviene del griego que se traduce en artefacto, máquina, motor.

En el siglo XVII, la palabra también podía significar esquema, un significado ahora expresado por maquinación. El significado moderno se desarrolla a partir de la aplicación especializada del término a la etapa motores utilizados en el teatro y para máquinas de asedio militar, tanto a finales del siglo XVI como a principios del siglo XVII.

Actividades

- ¿Qué es un instrumento de medición? ¿Qué es medir?

- Nombre 3 unidades de medida y las respectivas magnitudes físicas que miden

- Explique con sus palabras las características de los instrumentos de medición

- Dibuje 4 instrumentos de medición mencionados en el texto, busque en internet la forma de los mismos.

- ¿Son lo mismo las herramientas que las máquinas? ¿Por qué?

- ¿De dónde proviene el término máquinas?