Trabajo Practico De Higiene y Seguridad

A) ¿Qué número de ventilaciones es requerido de manera normativa? ¿En qué se basa ese número y de que depende?

Se pide mínimo 2. Debido a que el aire con Co y CO2 necesita ser renovado, depende del número de artefactos en el ambiente y del tamaño del mismo.

B) ¿Cuál es la medida reglamentaria? ¿De qué material debe estar construido?

La medida reglamentaria es de 20x20 y debe estar construido con chapa del 16 de acero estampado.

C) ¿Cuál es la función que desempeñan?

Renovar el aire y sacar los gases.

D) ¿Cuáles son los matafuegos que conoce? ¿Cuál es el mecanismo de acción que emplean para extinguir el fuego?

⛧ Tipo A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros.

⛧ Tipo B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.

⛧  Tipo C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica.

⛧ Tipo D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

⛧ Tipo K: Fuego sobre grasas o aceites combustibles de tipo alimenticio.

La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinan según las características y áreas de estos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego.

E) ¿Por qué los bomberos utilizan agua como medio de extinción? ¿No es riesgoso para ellos?

El fuego se origina cuando se combinan tres elementos: oxígeno, combustible y calor. Mientras estos elementos estén juntos, la llama seguirá ardiendo, pero, en el momento, que eliminemos alguno de estos, la llama se extinguirá. En el caso del agua es capaz de eliminar el calor haciendo que la llama desaparezca. El agua es un elemento no inflamable que absorbe las altas temperaturas y funciona como el medio por excelencia para detener los incendios. Por sus características, el agua se convierte en el agente extintor más utilizado a nivel mundial.

Cuando el incendio es ocasionado por líquidos combustibles, equipos eléctricos, o químicos, el agua es ineficaz para combatirlo. En la mayoría de los casos, el líquido se convierte en vapor que provoca que los líquidos inflamables se desprendan y multipliquen.

F) ¿Qué función cumple la anilla plástica que se encuentra en el cuello de todos los extintores?
Este tipo de precintos evidencian el intento de manipulación y sirve como método identificativo.