COLEGIO SAN JOSÉ

SALUD-SABIDURÍA-SANTIDAD

NIVEL SECUNDARIO ETP

”2023 – Año del 40° Aniversario de la Democracia Ininterrumpida de la República Argentina”

Planificación Anual 2023

ESPACIO CURRICULAR: INSTALACION ELECTRICA

DOCENTE: M.M.O. ESTEBAN FLORIANI

MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL CICLO: ORIENTADO

CURSO: 6° C

ESPECIALIDAD: CONSTRUCCIONES

HORAS CÁTEDRAS SEMANALES: 4

TURNO: TARDE

Planificación Anual 2023

Espacio Curricular: INSTALACIONES ELECTRICAS

Docente: M.M.O. ESTEBAN FLORIANI

Curso: 6° C

________________________________________________________________________________________

COMPETENCIAS

 Conocer  las formas de provisión de la energía eléctrica.

 Diferenciar las instalaciones según su potencia, alta, media y baja tensión.

 Conocer  los conceptos básicos de corriente alterna en ámbitos de la vivienda, y edificios  civiles.

 Trabajar con la simbología reglamentaria IRAM, tipos de esquemas, nomenclaturas,  cableados, elementos de protección.

 Generar espacios de debate donde se pongan de manifiesto los conocimientos requeridos para el desarrollo de un planteo eléctrico óptimo.

 Proponer modelos de lectura y escritura de documentación técnica especifica.

CAPACIDADES:

1. Conocer las distintas formas de generación de energía eléctrica

2. Describir el transporte y la distribución de la energía eléctrica

3. Identificar todos  los materiales eléctricos que se emplean en las instalaciones eléctricas y relacionar los aspectos técnicos económicos.

4. Representar y describir los distintos tipos de instalaciones eléctricas.

5. Organizar un proyecto completo de la instalación eléctrica de una vivienda e interpretar las reglamentaciones vigentes.

6. Explicar la forma de protección y verificación de una instalación.

7. Realizar un proyecto de una instalación domiciliaria.

CAPACIDADES BÁSICAS

1. Comprender mensajes en los diferentes lenguajes (escritos, orales, gráficos) que posibiliten la expresión y la comunicación.

2. Reconocer e integrar campos conceptuales que permitan la percepción del mundo.

3. Plantear  y buscar soluciones a los problemas de la realidad actual o potencial.

4. Aprender a trabajar en grupo.

5. Actuar con autonomía en situaciones de aprendizaje.

6.  Actuar con juicio crítico dentro de un marco ético.

EJE TEMÁTICO Nº1: TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EVIDENCIAS:

	Representar las distintas líneas de transporte de energía eléctrica desde el generador hasta el usuario

     Interpretar y analizar en forma univoca una documentación técnica.

     Referenciar objetos en el espacio a partir de datos suministrados en la documentación.

     Entrega de informes con argumentos y recomendaciones.

     Evaluación individual

     Desempeño del alumno en el ámbito educativo

ACTIVIDADES:

    Dado un plano identificar la simbología de los conductores.

    Elaboración de informes que determine las herramientas necesarias y su orden de utilización.

    Utilización de elementos de construcción.

    Estudio dirigido para el ordenamiento de los datos obtenidos.

CONTENIDOS

Líneas de alta tensión. Líneas de media tensión y alta tensión. Entrada de línea en inmuebles, aérea

y  subterránea.  Conductores,  distintos  tipos  y  calidades.  Características.  Corrientes  admisibles.

Tablas. Caños, distintos tipos y calidades. Cajas,  distintos tipos y calidades. Accesorios. Elementos

de comando. Selección de materiales de acuerdo a las necesidades técnico - económicas.

EJE TEMÁTICO  Nº2 : PROYECTO DE LAS INSTALACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES

EVIDENCIAS:

     Utilizar los distintos tipos de instalaciones eléctricas

     Planificar la instalación de acuerdo a la calidad de la vivienda.

     Representar en un plano las distintas etapas del proyecto de una instalación

     Manejar los distintos circuitos de la instalación

     Calcular la potencia en los distintos circuitos

     Elaborar los tableros intervinientes en la instalación

     Interpretar y analizar en forma univoca una documentación técnica.

     Referenciar objetos en el espacio a partir de datos suministrados en la documentación.

     Entrega de informes con argumentos y recomendaciones.

     Evaluación individual

     Desempeño del alumno en el ámbito educativo

ACTIVIDADES:

    Dado un plano identificar la simbología según la secuencia de la instalación.

    Intercambiar los grupos para la evaluación, elaborando un informe.

    Elaboración de informes que determine las herramientas necesarias y su orden de utilización.

    Utilización de elementos de construcción.

    Estudio dirigido para el ordenamiento de los datos obtenidos.

    Completar planillas de mano de obra de tareas ejecutadas.

CONTENIDOS

Clasificación general de las instalaciones eléctricas. Instalaciones domiciliarias. Determinación de

bocas para iluminación, tomas y brazos, su ubicación y cantidad. Cantidad de cajas para elementos

de comando y su ubicación. 1º, 2º, 3º y 4º Etapa del proyecto. Circuitos principales monofásicos y

trifásicos. Circuitos secundarios. Potencia. Tableros. Clasificación y ubicación. Circuitos de baja

tensión.

EJE TEMÁTICO Nº3: ILUMINACIÓN E INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN EVIDENCIAS:

     Utilizar los distintos tipos de iluminación

     Elegir la luminaria de acuerdo al tipo de instalación

     Elaborar los sistemas de alarma, comunicación y señalización.

     Calcular el tipo de iluminación de acuerdo a la actividad a desarrollar en el inmueble

     Manejar los distintos circuitos de la instalación

     Calcular la potencia en los distintos circuitos de acuerdo a la luminaria utilizada

     Interpretar y analizar en forma univoca una documentación técnica.

     Referenciar objetos en el espacio a partir de datos suministrados en la documentación.

     Entrega de informes con argumentos y recomendaciones.

     Evaluación individual

     Desempeño del alumno en el ámbito educativo

ACTIVIDADES:

    Dado un plano identificar la simbología según la secuencia de la instalación.

    Intercambiar los grupos para la evaluación, elaborando un informe.

    Elaboración de informes que determine las herramientas necesarias y su orden de utilización.

    Utilización de elementos de construcción.

    Estudio dirigido para el ordenamiento de los datos obtenidos.

    Completar planillas de mano de obra de tareas ejecutadas.

CONTENIDOS

Iluminación. Tipos de iluminación. Cálculo completo. Instalaciones de baja tensión. Sistemas de

alarma y seguridad, sistemas de comunicación y señalización.

EJE TEMÁTICO Nº4: PROTECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN EVIDENCIAS:

     Medir las pérdidas de aislación

     Construir las diferentes puestas a tierra

     Evaluar las distintas fallas en la aislación.

     Verificar los distintos circuitos de la instalación

     Interpretar y analizar en forma univoca una documentación técnica.

     Referenciar objetos en el espacio a partir de datos suministrados en la documentación.

     Entrega de informes con argumentos y recomendaciones.

     Evaluación individual

     Desempeño del alumno en el ámbito educativo

ACTIVIDADES:

    Dado un plano identificar la simbología según la secuencia de la instalación.

    Intercambiar los grupos para la evaluación, elaborando un informe.

    Elaboración de informes que determine las herramientas necesarias y su orden de utilización.

    Utilización de elementos de construcción.

    Estudio dirigido para el ordenamiento de los datos obtenidos.

    Completar planillas de mano de obra de tareas ejecutadas.

CONTENIDOS

Resistencia de aislación. Disyuntores. Diferentes puestas a tierra. Pararrayos. Ensayos para la puesta

en marcha de las instalaciones. Localización de fallas simples.

EJE TEMÁTICO Nº5: INSTALACIÓN DOMICILIARIA EVIDENCIAS:

     Aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores

     Elaborar el plano de la instalación

     Utilizar las reglamentaciones vigentes en la provincia

     Construir una instalación eléctrica domiciliaria

     Planificar la instalación de acuerdo a la calidad de la vivienda.

     Representar en un plano las distintas etapas del proyecto de una instalación

     Manejar los distintos circuitos de la instalación

     Calcular la potencia en los distintos circuitos

     Interpretar y analizar en forma univoca una documentación técnica.

     Referenciar objetos en el espacio a partir de datos suministrados en la documentación.

     Entrega de informes con argumentos y recomendaciones.

     Evaluación individual

     Desempeño del alumno en el ámbito educativo

ACTIVIDADES:

    Dado un plano identificar la simbología según la secuencia de la instalación.

    Intercambiar los grupos para la evaluación, elaborando un informe.

    Elaboración de informes que determine las herramientas necesarias y su orden de utilización.

    Utilización de elementos de construcción.

    Estudio dirigido para el ordenamiento de los datos obtenidos.

    Completar planillas de mano de obra de tareas ejecutadas.

CONTENIDOS

Realización de una instalación eléctrica domiciliaria basada en el proyecto realizado en la materia

Proyecto Final.

FORMAS DE EVIDENCIAS

  Enseñanza directa por parte del profesor

  Dialogo y discusiones

  Análisis y reflexión sobre actividades en el aula

  Practicas de taller

  Dictado de apuntes

BIBLIOGRAFÍA

  Apuntes de clases

  Instalaciones Eléctricas - Siemens .

  Iluminación - Philips

  Instalaciones Eléctricas – Alberto Farina

Programa de Examen 2023

Espacio Curricular: INSTALACION ELECTRICA

Docente: M.M.O. FLORIANI ESTEBAN

Curso: 6°C

________________________________________________________________________________________

#### TAREAS PERIODO DE EVALUACIÓN.

- Los alumnos deberán tener todos los trabajos prácticos, aprobados y se deberá presentar el cuaderno completo.

- Desempeño en el Aula, participación

- Cuestionario Oral

- Evaluación Parcial escrita

- Evaluación Oral

#### EXAMEN DICIEMBRE:

- Presentación de carpeta de trabajos prácticos: TRABAJOS PRÁCTICOS, COMPLETOS, condición indispensable para rendir.

- Elección de tema por el alumno.

- Examen teórico - práctico, oral y escrito.

#### EXAMEN COMISION FEBRERO:

- Presentación de carpeta de trabajos prácticos: TRABAJOS PRÁCTICOS, COMPLETOS, condición indispensable para rendir.

- Elección de tema por el alumno.

- Examen teórico - práctico, oral y escrito.